06.01.2010

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]srandoni

S.p.A.
VALVOLE INDUSTRIALI




[image: image4.png]


[image: image5.png]



[image: image6.jpg]AC

Certificat Nr.1863

1SO 9001





[image: image7.jpg]


[image: image8.png]DN 40 + 100




























      FLANŞĂ DE PRELUARE A UNUI




[image: image9.png]MATERIALE

Nr.crt. Descriere Material

12 Semicorpuri cu flange Fonta GJS 40015

3 a Alama

1 Alama

5 Fe 360 Zn

3 Fe 360 Zn

7

EE)

10 Alama CuZnd0Pb2

1 Ganitura etangare PTFE
121344 O-ring NBR

15 Inel PTFE

16 Tnel cat C40Zn

7 O-ring NBR





MECANISM DE ACŢIONARE MECANIC, 

   POSIBILITĂŢI DE DEPUNERE


   ELECTRIC, PNEUMATIC, ISO 5211 

STRAT ANTICOROZIV PTFE, PFA
[image: image10.png]ROBINET DE INCHIDERE CU SFERA SERIA B2

PN T 6
DN 20 | 50 | 65 [ 80 [ 100 125 150 [ 200 [ 250
S [ 740 [ 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210

L[ 230230 230 [ 260 [ 360 | 450 ] 560 [1000
Dimens uni robinet [ TSOF | 05 | 05 [ 05 [ 07 [ 07 [ 10 [ 10 | 12 [ 12
D [ 7 [ 779 o[ 11][13][1
H [ 135 145 145 [175 [ 190] 265 380 | 380
Flana acgionare |23 90 [ 50 [ 50 [70 [ 70 [w0a[ w2 - T -
o | ax7 | 4x7 | 4x7 | 49 | 40 [axit[axtt] | -
Moment actionare | Nm_| 18 | 20 | 40 | 70 | 100 | 180 | 250 | 600 | 2000]
Greutate kg | 75| O |05 155(18,5 28 [385] 93 | 180




[image: image11.png]DN 125 + 150

w» s

3 1

g 10 I

ELS




[image: image12.png]


[image: image13.png]68 104 140 176 212 248 284 320 °F

bar psi
25 362
Art. 02.622
20 290
e 217
Art. 02 —
10 i SR 145
“h~<d 62pa
| curva ai fone liquid fluido: HO) ! =il
S D e e o e mbhars 1685 ) A 7/7/7/7 /7 72
Wi

100 120 140 150 160 °C






















































































[image: image14.png]Serie 01 - 02
mm H:0

1000

100

10

= = = /’ ==
= -
e




































































Condiţii de funcţionare:

Temperatură: -10 ÷ +140 0C
Presiune: max. 16 bar 
Rating presiune-temperatură:


Pierderi de presiune:








































Instrucţiuni pentru sigilare:






















































[image: image15.png]



ROBINET DE ÎNCHIDERE CU SFERĂ,


CORP FONTĂ CU FLANŞE, 


TRECERE TOTALĂ, PN 16 DN 40-150





 PRESTCOM


 Instal














O-RING ETANŞARE TIJĂ





PRESETUPĂ PT. ASIGURAREA


ETANŞĂRII TIJĂ-CORP





CONSTRUCŢIE ANTI-SMULGERE A TIJEI





UTILIZĂRI:


instalaţii de alimentare cu apă caldă şi rece;


instalaţii de încălzire;


instalaţii de aer comprimat şi aer condiţionat;


fluide necorozive, fluide tehnice.





SERIA B2








APÃ, AER,


TERMOFICARE


HVAC





 PRESTCOM


 Instal





* Valorile din tabele sunt informative şi se pot modifica fără notificare prealabilă





 PRESTCOM


 Instal





Plăcuţa în poziţia de sigilare.


Robinetul nu poate fi manevrat în poziţiile închis sau deschis





ÎNCHIS





DESCHIS








PRESTCOM INSTAL - Tel/Fax: 021-3104890; 0722360363; e-mail:duminica.florin@gmail.com;  

